## 원가계산서
공 사 명 |  | [ 대전지방세무사 회관 신축공사 ]
설계 금액 |  | 일금영원정 |  | 0
|  | 도급금액 |  | 0 |  |  |  |  | 순공사비
|  | 도급자관급자재대 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 관급자관급자재대 |  | 0
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
|  | 간 접 재 료 비 | 0
|  | 작업설, 부산물(△) | 0
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * | 2% |  |  | 12.5
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 운 반 비 | 0
|  | 기계경비(산출경비) | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * | 3.545%
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비 * | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 | 12.81% |  |  |  | 산업안전관리비a,b중작은금액
|  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * | 2.3% |  | 1억원이상(추정금액) |  | 0
|  | 안 전 관 리 비 | 0 | (재료비+직노+도급자관급) *요율 | 2.93% |  | 2천만원이상(재+직노+도급자관급) |  | 5억원 이하 | x1.2적용 | 0 | b
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * | 1% |  |  | 7.8 | 5억원 이하 | 관급적용 | 0 | a
|  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+산출경비)* | 0.3%
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+산출경비)* | 0.081%
|  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+산출경비)* | 0.07%
|  | [ 소 계 ] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * | 1% |  |  | 6
이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * | 5% |  |  | 15
폐 기 물 처 리 비 |  |  | 0
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * | 10%
도 급 액 |  |  | 0 |  |  |  | 천단위미만 절삭
도 급 자 관 급 자 재 대 |  |  | 0 | 안전관리비 적용금액 : |  |  | 0 |  | 0
관 급 자 관 급 자 재 대 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
총 공 사 비 |  |  | 0 |  |  |  | 천단위미만 절삭 |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 대전지방세무사 회관 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 대전지방세무사 회관 신축공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 01.건 축 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 가 설 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 토 및 지정공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 철근콘크리트공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 조 적 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 돌 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 타 일 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 목공사및수장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 방 수 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 지붕 및 홈통공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 금 속 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010110 |  | 0101 |  | 3
010111 미 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010111 |  | 0101 |  | 3
010112 창 호 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010112 |  | 0101 |  | 3
010113 유 리 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010113 |  | 0101 |  | 3
010114 칠 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010114 |  | 0101 |  | 3
010115 부 대 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010115 |  | 0101 |  | 3
010116 조 경 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010116 |  | 0101 |  | 3
010117 골재대및자재비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010117 |  | 0101 |  | 3
010118 운 반 비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010118 |  | 0101 |  | 3
010119 건설폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010119 |  |  | 6 | 3 |  | 0
0102 02.기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 대전지방세무사 회관 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가 설 공 사 | [15 empty] | 010101
조립식가설울타리/E.G.I철판 | H=4.0,6개월 | M | 72 | [9 empty] | 5B7696F4A2836D1058C0487A9091EB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F4A2836D1058C0487A9091EB | 299
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 6개월 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B7696F7755390105D6652641D2E09 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F7755390105D6652641D2E09 | 13
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 6개월 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B7696F77553A2105DC5678FC8AFB1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F77553A2105DC5678FC8AFB1 | 14
수평 규준틀 | 평 | 개소 | 8 | [9 empty] | 5B7696F4A0D33F105FA1D6EF605FB9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F4A0D33F105FA1D6EF605FB9 | 9
수평 규준틀 | 귀 | 개소 | 4 | [9 empty] | 5B7696F4A0D33F105FA1D6ECAC98AB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F4A0D33F105FA1D6ECAC98AB | 10
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 6개월 | 대 | 6 | [9 empty] | 5B7696F4A0D33F105E9DBC50583556 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F4A0D33F105E9DBC50583556 | 5
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 4m, 6개월 | 대 | 2 | [9 empty] | 5B7696F4A0D33F105E9DBC532DBE73 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F4A0D33F105E9DBC532DBE73 | 6
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 6m, 6개월 | 대 | 2 | [9 empty] | 5B7696F4A0D33F105E9DBC5206913E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F4A0D33F105E9DBC5206913E | 7
시스템비계 설치 및 해체 | 10m 초과~20m 이하,6개월 | M2 | 1301 | [9 empty] | 5B51B6A376935D1051185FFB2BAB9B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B51B6A376935D1051185FFB2BAB9B | 300
강관동바리 설치 및 해체 | 3.5m 초과 ~ 4.2m 이하,3개월 | M2 | 513 | [9 empty] | 5B7696F4A0D30210584FA494E876B2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F4A0D30210584FA494E876B2 | 301
시스템동바리 설치 및 해체 | 10m이하, 3개월 | M3 | 1301 | [9 empty] | 5B51B6A376935D105118584B16E4F8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B51B6A376935D105118584B16E4F8 | 302
건축물보양 - 콘크리트 | 살수 | M2 | 1045 | [9 empty] | 5B7696F1ED332110560083F9253D43 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F1ED332110560083F9253D43 | 17
건축물 현장정리 | 철근콘크리트조 | M2 | 749 | [9 empty] | 5B7696F1EED3FE10550AAEA6CDDE67 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F1EED3FE10550AAEA6CDDE67 | 15
먹매김 | 일반 | M2 | 749 | [9 empty] | 5B7696F1ED3321105579C9FB7F269D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B7696F1ED3321105579C9FB7F269D | 16
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 토 및 지정공사 | [15 empty] | 010102
터파기/토사 | 보통, 굴삭기 0.7m3 | M3 | 292 | [9 empty] | 5B51E6D3E1A3EE1050CD2FF70BE147 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025B51E6D3E1A3EE1050CD2FF70BE147 | 20
토사 운반/단지외 10km | 보통, 덤프 15ton+굴삭기 0.7m3(고르기 별도) | M3 | 257 | [9 empty] | 5B51E6D02FD359105DCB5C9BA78579 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025B51E6D02FD359105DCB5C9BA78579 | 21
되메우기/토사, 두께 15cm | 보통, 굴삭기 0.7m3+래머 80kg | M3 | 35 | [9 empty] | 5B51E6DE8B433010560FC8EB6D1A2A |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025B51E6DE8B433010560FC8EB6D1A2A | 22
잡석지정 | 굴삭기 0.2m3+진동롤러(핸드가이드식) | M3 | 50 | [9 empty] | 5B76B6C3DD93C7105EA3A1B038423D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B76B6C3DD93C7105EA3A1B038423D | 304
평판재하시험 |  | 회 | 2 | [9 empty] | 5B5146D53053EA10522E99DF995FD0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B5146D53053EA10522E99DF995FD0 | 303
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 철근콘크리트공사 | [15 empty] | 010103
레미콘 | 25-18-08,현장도착도 | M3 | 18 | [9 empty] | 5C5F665E8DD364105501A943DA6F6C0277E1C9 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C5F665E8DD364105501A943DA6F6C0277E1C9 | 30
레미콘 | 25-27-15,현장도착도 | M3 | 738 | [9 empty] | 5C5F665E8DD364105501A943DA6F6C0276C049 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C5F665E8DD364105501A943DA6F6C0276C049 | 31
콘크리트 펌프차 타설(무근, 진동기無) | 100m3 미만, 슬럼프 8~12cm, 보통(매트기초 등) | M3 | 17 | [9 empty] | 5B76C62F7BD380105F4DE5B6751B71 |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 0101035B76C62F7BD380105F4DE5B6751B71 | 36
콘크리트 펌프차 타설(벽,기둥,슬래브 등) | 100m3 미만, 슬럼프 15cm, 보통 | M3 | 731 | [9 empty] | 5B76C62F78034D10522BB4C9912D2A |  |  | 010103 | F | T | F | [26 empty] | 0101035B76C62F78034D10522BB4C9912D2A | 37
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD400S), HD-10, 대리점상차도 | TON | 20.28 | [9 empty] | 5C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F524C |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F524C | 25
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD400S), HD-13, 대리점상차도 | TON | 20.05 | [9 empty] | 5C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F524B |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F524B | 26
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD400S), HD-16, 대리점상차도 | TON | 5.37 | [9 empty] | 5C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F524A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F524A | 27
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD400S), HD-19, 대리점상차도 | TON | 25.96 | [9 empty] | 5C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F5249 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F5249 | 28
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD400S), HD-22, 대리점상차도 | TON | 24.97 | [9 empty] | 5C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F5248 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C5F665E8C3303105B3BFD5D361651370F5248 | 29
철근 공장가공 및 현장조립 | Type-Ⅱ | TON | 93.82 | [9 empty] | 5B76C62B9F63171055B0F0566DA5B9 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B76C62B9F63171055B0F0566DA5B9 | 35
합판거푸집 설치 및 해체 | 보통 4회, 수직고 7m까지 | M2 | 866 | [9 empty] | 5B76C628C8C3EA105C77D13349A84E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B76C628C8C3EA105C77D13349A84E | 32
합판거푸집 설치 및 해체/곡면 | 매우복잡 2회, 수직고 7m까지 | M2 | 33 | [9 empty] | 5B76C628C9D359105ECC8D66AD16C1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B76C628C9D359105ECC8D66AD16C1 | 33
유로폼 설치 및 해체 | 보통, 수직고 7m까지 | M2 | 3907 | [9 empty] | 5B76C628CE537D1058AF5D42D3EC6F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B76C628CE537D1058AF5D42D3EC6F | 34
문양거푸집 (판넬) |  | M2 | 62 | [9 empty] | 5B51F639F0132E10502A529598628F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B51F639F0132E10502A529598628F | 38
종이거푸집/원형 | Φ400mm | M2 | 8 | [9 empty] | 5B51F639F0132E10502A5294F29F2B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B51F639F0132E10502A5294F29F2B | 39
종이거푸집/원형 | Φ600mm | M2 | 23 | [9 empty] | 5B51F639F0132E10502A5294F29F2D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B51F639F0132E10502A5294F29F2D | 40
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 조 적 공 사 | [15 empty] | 010104
콘크리트벽돌 | 190*57*90mm | 매 | 16559 | [9 empty] | 5C5F665E8F8343105D86A4B4F44744052954A4 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C5F665E8F8343105D86A4B4F44744052954A4 | 42
와이드롱블럭 | 500*90*50,그레이 | 매 | 14871 | [9 empty] | 5C5F7665FA43D910560915EE4894157C225BB6 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C5F7665FA43D910560915EE4894157C225BB6 | 43
0.5B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하 | 천매 | 3.77 | [9 empty] | 5B76E676FFE3C71057CFA62A76AA80 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E676FFE3C71057CFA62A76AA80 | 44
0.5B 벽돌쌓기 | 3.6m 초과 | 천매 | 1.85 | [9 empty] | 5B76E676FFE3C71057CFA62A758487 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E676FFE3C71057CFA62A758487 | 45
1.0B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하 | 천매 | 6.08 | [9 empty] | 5B76E676FFE3C710550155BB4B5118 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E676FFE3C710550155BB4B5118 | 46
1.0B 벽돌쌓기 | 3.6m 초과 | 천매 | 4.07 | [9 empty] | 5B76E676FFE3C710550155BB489D53 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E676FFE3C710550155BB489D53 | 47
치장쌓기 및 줄눈설치 | 0.5B,와이드롱블럭,연결철물포함 | 천매 | 14.44 | [9 empty] | 5B76E676FFE3FC1052D0B6E3A077AD |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E676FFE3FC1052D0B6E3A077AD | 307
벽돌운반 | 리프트 사용 | 천매 | 30.21 | [9 empty] | 5B76E676FD231F1058317996349575 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E676FD231F1058317996349575 | 49
경량콘크리트인방 | 100*300,기성품 | M | 5 | [9 empty] | 5B76E6654AF3CD1055FCBCD3F002EA |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E6654AF3CD1055FCBCD3F002EA | 309
경량콘크리트인방 | 200*300,기성품 | M | 3 | [9 empty] | 5B76E6654AF3CD1055FCBCD3F002E8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B76E6654AF3CD1055FCBCD3F002E8 | 308
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 돌 공 사 | [15 empty] | 010105
화강석붙임(습식, 혼드) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 87 | [9 empty] | 5B765658DE13F310509D228C698982 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DE13F310509D228C698982 | 55
화강석붙임(습식, 혼드)/홈파기 | 디딤판, 포천석 300*30mm, 모르타르 30mm | M | 80 | [9 empty] | 5B765658D8F3561055C3B44F0C0E89 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658D8F3561055C3B44F0C0E89 | 310
화강석붙임(습식, 물갈기) | 챌판, 포천석 20mm, 모르타르 25mm | M2 | 14 | [9 empty] | 5B765658D8F3561055C3B553ACB743 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658D8F3561055C3B553ACB743 | 58
화강석붙임(건식/TRUSS, 버너) | 벽, 화산석 30mm | M2 | 410 | [9 empty] | 5B765658DB43B5105284FA0A8F64B7 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DB43B5105284FA0A8F64B7 | 59
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기) | 벽, 포천석 30mm | M2 | 89 | [9 empty] | 5B765658DC535110583AC7961DFB90 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DC535110583AC7961DFB90 | 54
화강석붙임(습식, 물갈기)/화단 | 벽, C블랙 25mm, 모르타르 30mm | M2 | 3 | [9 empty] | 5B765658DC53241053B5445E97B6AC |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DC53241053B5445E97B6AC | 53
화강석 두겁돌(습식, 물갈기) | C블랙 200*50mm, 모르타르 30mm | M | 10 | [9 empty] | 5B765658DAA33C1051A870EFD7A900 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DAA33C1051A870EFD7A900 | 60
화강석 두겁돌(습식) | 화산석 400*50mm, 모르타르 30mm | M | 64 | [9 empty] | 5B765658DAA33C105354239BE35A41 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DAA33C105354239BE35A41 | 61
화강석 두겁돌(습식) | 화산석 450*50mm, 모르타르 30mm | M | 25 | [9 empty] | 5B765658DAA33C105354239BE35A43 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DAA33C105354239BE35A43 | 62
화강석붙임(습식, 물갈기) | 창대, C블랙 200*50mm, 모르타르 30mm | M | 7 | [9 empty] | 5B765658DAA31110530E05CCE5E7DC |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DAA31110530E05CCE5E7DC | 63
화강석붙임(습식, 물갈기) | 걸레받이, 마천석 100*9mm, 모르타르 10mm | M | 26 | [9 empty] | 5B765658DAA369105507F428DF0044 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DAA369105507F428DF0044 | 64
화강석붙임(건식, 물갈기) | 걸레받이, 마천석 100*9mm | M | 36 | [9 empty] | 5B765658DAA3691054600E5543A069 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B765658DAA3691054600E5543A069 | 65
화강석 재료분리대(습식, 물갈기) | C블랙, 100*30mm, 모르타르 30mm | M | 8 | [9 empty] | 5B7676A06103E4105077399A678566 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B7676A06103E4105077399A678566 | 66
화강석 재료분리대(습식, 물갈기) | C블랙, 150*30mm, 모르타르 30mm | M | 5 | [9 empty] | 5B7676A06103E4105077399A678560 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B7676A06103E4105077399A678560 | 67
화강석 재료분리대(습식, 물갈기) | C블랙, 280*30mm, 모르타르 30mm | M | 4 | [9 empty] | 5B7676A06103E4105077399A678562 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B7676A06103E4105077399A678562 | 68
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 타 일 공 사 | [15 empty] | 010106
자기질타일 | 300*300*8mm | M2 | 51 | [9 empty] | 5C5F665E8F8343105CFFD1CD8AD75F1EC2B88E |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C5F665E8F8343105CFFD1CD8AD75F1EC2B88E | 70
석재타일 | 300*300*15mm | M2 | 59 | [9 empty] | 5C5F665E8F8343105CFFD1CD8AD1300FACD921 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C5F665E8F8343105CFFD1CD8AD1300FACD921 | 71
도기질타일 | 300*600*8mm | M2 | 212 | [9 empty] | 5C5F665E8F8343105CFFD1CD8ADF9202A0ACDA |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C5F665E8F8343105CFFD1CD8ADF9202A0ACDA | 72
타일 압착 붙이기(바탕 47mm+압 5mm) | 바닥,300*300*8mm,자기질(미끄럼방지) | M2 | 50 | [9 empty] | 5B76565B92C35D105CD090675E16D1 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065B76565B92C35D105CD090675E16D1 | 74
타일 압착 붙이기(바탕 40mm+압 5mm) | 바닥,300*300*15mm,석재타일(미끄럼방지) | M2 | 57 | [9 empty] | 5B76565B92C35D105CD090675E16D5 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065B76565B92C35D105CD090675E16D5 | 75
타일 압착 붙이기(바탕 15mm+압 6mm) | 벽,300*600*8mm,도기질 | M2 | 206 | [9 empty] | 5B76565B90137A1057EEC83F13679E |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065B76565B90137A1057EEC83F13679E | 73
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 목공사및수장공사 | [15 empty] | 010107
비닐타일 깔기 | 4*450*450mm | M2 | 403 | [9 empty] | 5B7676A6F1A38F10539695F80AECF9 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B7676A6F1A38F10539695F80AECF9 | 86
무석면친환경흡음텍스 설치 | T12*300*600 | M2 | 471 | [9 empty] | 5B7676A4C3A3C5105043D470D259CF |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B7676A4C3A3C5105043D470D259CF | 87
알루미늄천장재 | 스판드럴,100*0.5mm,무공,천정틀 및 몰딩포함 | M2 | 32 | [9 empty] | 5C5F665E8A032210546339AC985B04E346FD56 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075C5F665E8A032210546339AC985B04E346FD56 | 80
열경화성수지천장재 | SMC, 1.2*300*300mm,천정틀및몰딩 포함 | M2 | 50 | [9 empty] | 5C5F665E8A032210546339AC985ED65371C393 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075C5F665E8A032210546339AC985ED65371C393 | 81
DRY-WALL | C-STUD100+G.W50+T9.5석고*2겹,양면 | M2 | 108 | [9 empty] | 5B76163DBF937210563438ED546810 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B76163DBF937210563438ED546810 | 85
화장실칸막이 | T20 | M2 | 30 | [9 empty] | 5C5F665E84F3A31059A42D25AC4E1F3021334A |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075C5F665E84F3A31059A42D25AC4E1F3021334A | 82
소변기칸막이 | T8*450*1200,강화유리(에칭) | EA | 5 | [9 empty] | 5C5F665E84F3A31059A42D25AC4E1F30213196 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075C5F665E84F3A31059A42D25AC4E1F30213196 | 83
세면기칸막이 | T30*550*1150,인조대리석 | EA | 1 | [9 empty] | 5C5F665E84F3A31059A42D25AC4E1F30213197 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075C5F665E84F3A31059A42D25AC4E1F30213197 | 84
단열재 격자넣기 - 벽 | 비드법(2종1호,가등급),150mm | M2 | 880 | [9 empty] | 5B7676A33D2321105BE440D9E8BA84 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B7676A33D2321105BE440D9E8BA84 | 88
단열재 콘크리트타설 부착 | 비드법(2종1호,가등급),180mm | M2 | 32 | [9 empty] | 5B7676A33D2321105BE29532EEDCFF |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B7676A33D2321105BE29532EEDCFF | 89
단열재 콘크리트타설 부착 | 비드법(2종1호,가등급),220mm | M2 | 441 | [9 empty] | 5B7676A33D2321105BE29532EEDCF1 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B7676A33D2321105BE29532EEDCF1 | 90
단열재 슬래브 위 깔기 | 압출법1호(가등급), 140mm | M2 | 324 | [9 empty] | 5B7676A33D2306105E1179E022245D |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B7676A33D2306105E1179E022245D | 93
방습필름 설치 - 바닥 | 폴리에틸렌필름,0.03mm*2겹 | M2 | 324 | [9 empty] | 5B7676A33FD30B10579E7FF3B8E834 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B7676A33FD30B10579E7FF3B8E834 | 94
시트지붙이기 | 0.42*1.22,에칭 | M2 | 19 | [9 empty] | 5C5F665E8A03221057379F1F94192E15D30284 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075C5F665E8A03221057379F1F94192E15D30284 | 77
충돌방지유색띠지 | L700*H100 | EA | 4 | [9 empty] | 5C5F665E8A03221057379F1F94192E15D30283 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075C5F665E8A03221057379F1F94192E15D30283 | 79
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 방 수 공 사 | [15 empty] | 010108
우레탄방수(노출) | 바닥 3m | M2 | 229 | [9 empty] | 5B7606DB05338C105DCCB3CE8457F9 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B7606DB05338C105DCCB3CE8457F9 | 311
우레탄방수(노출) | 수직부,1mm | M2 | 29 | [9 empty] | 5B7606DB06D3F71056472056CEE137 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B7606DB06D3F71056472056CEE137 | 312
시멘트 액체 방수 | 바닥 | M2 | 107 | [9 empty] | 5B7606D100D3D8105F9FD856A4682F |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B7606D100D3D8105F9FD856A4682F | 313
시멘트 액체 방수 | 수직부 | M2 | 109 | [9 empty] | 5B7606D100D3D8105F9FDB2A05966B |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B7606D100D3D8105F9FDB2A05966B | 314
액체형 침투성방수 | 뉴스타(K.S.인증제품) | M2 | 8 | [9 empty] | 5B7606D4D473BB105B8522C26D885D |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B7606D4D473BB105B8522C26D885D | 102
발수제 도포 | 뿜칠 2회 | M2 | 59 | [9 empty] | 5B7606DC2903DA10590B20C011A416 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B7606DC2903DA10590B20C011A416 | 315
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 957 | [9 empty] | 5B7606DEDB0313105D7255C98D7B82 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085B7606DEDB0313105D7255C98D7B82 | 99
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 지붕 및 홈통공사 | [15 empty] | 010109
루프드레인 설치 | L형, D100mm | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B76360FA9D3AB10595BBF5BF8221E |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B76360FA9D3AB10595BBF5BF8221E | 106
루프드레인 설치 | L형, D125mm | 개소 | 9 | [9 empty] | 5B76360FA9D3AB10595BB82C2AA1C8 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B76360FA9D3AB10595BB82C2AA1C8 | 107
스텐 상자홈통 설치 | 200*300*200*1.5t | EA | 8 | [9 empty] | 5B76360E80033A1055A7EBEA80DA80 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B76360E80033A1055A7EBEA80DA80 | 298
금속 선홈통 설치 | 100mm,스텐레스 | M | 15 | [9 empty] | 5B76360E85833F1050B70B726677C2 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B76360E85833F1050B70B726677C2 | 104
금속 선홈통 설치 | 125mm,스텐레스 | M | 70 | [9 empty] | 5B76360E85833F1050B70B726677CC |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095B76360E85833F1050B70B726677CC | 105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 금 속 공 사 | [15 empty] | 010110
알루미늄 시트패널 | 평판 t=3 불소수지,하지포함 | M2 | 664 | [9 empty] | 5C5F665E8973D110550D5538E6F8DEF82A8FB5 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C5F665E8973D110550D5538E6F8DEF82A8FB5 | 109
경량천장철골틀 설치 | M-BAR | M2 | 471 | [9 empty] | 5B76262F80730A105A5DE4F1784F72 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76262F80730A105A5DE4F1784F72 | 320
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 341 | [9 empty] | 5B7676AEC423DE1055CEEE07C94AED |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B7676AEC423DE1055CEEE07C94AED | 131
스테인리스핸드레일/계단실 | D60*1.5t+F.BT10*40, H:900 | M | 38 | [9 empty] | 5B7626259FA396105DA1F3E6171E6C |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B7626259FA396105DA1F3E6171E6C | 119
스테인리스핸드레일/휴게마당 | D60*1.5t+F.BT10*40, H:400 | M | 18 | [9 empty] | 5B7626259FA396105DA1F3E6171E6A |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B7626259FA396105DA1F3E6171E6A | 120
펀칭메탈 제작설치 | ㅁ-100*50*3.2T각관틀+펀칭메탈 | M2 | 27 | [9 empty] | 5B76360DF8A38410548EE6BA265DC5 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76360DF8A38410548EE6BA265DC5 | 127
장식루버 제작설치/L800*W150*H3000 | ㅁ-100*50*2.3T각관틀+T8고밀도목재패널 | EA | 4 | [9 empty] | 5B76360DF8A38410548EE6BA265DC7 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76360DF8A38410548EE6BA265DC7 | 126
스틸점검구뚜껑 | 아연GT, 900*900. I-50*5*3t | 개 | 1 | [9 empty] | 5B76262121C3D31057241C935C040E |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76262121C3D31057241C935C040E | 122
천장점검구 설치 | AL 백색, 600*600mm | 개소 | 13 | [9 empty] | 5B76262F87B3F11051996DB2041586 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76262F87B3F11051996DB2041586 | 124
파라펫링 | 스테인리스, D100*19t | 개 | 8 | [9 empty] | 5B76262B22439C10577F30FECCE0E1 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76262B22439C10577F30FECCE0E1 | 125
스테인리스재료분리대 | 바닥, W40*H20*1.5t | M | 4 | [9 empty] | 5B7676A066F3391056ED5488E9B040 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B7676A066F3391056ED5488E9B040 | 128
스테인리스재료분리대 | 바닥, W100*H20*1.5t | M | 4 | [9 empty] | 5B7676A066F3391056ED5488E9B045 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B7676A066F3391056ED5488E9B045 | 129
철재커텐박스(ㄱ자형) | 100*100*1.2t, STL(도장 유) | M | 53 | [9 empty] | 5B7676AFECD3F9105E9621CE97141F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B7676AFECD3F9105E9621CE97141F | 130
미장용 코너비드 설치 | AL, H=13mm | M | 72 | [9 empty] | 5B76F657AF0380105C34DA34A77595 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76F657AF0380105C34DA34A77595 | 116
베이스비드(홈내기) 설치 | AL, H=10mm | M | 155 | [9 empty] | 5B76F657AF0380105C34DA35B59D6A |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76F657AF0380105C34DA35B59D6A | 117
타일 코너비드 설치 | AL | M | 94 | [9 empty] | 5B76F657AF0380105C34DA35B59D6C |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105B76F657AF0380105C34DA35B59D6C | 321
매립형점자블럭(점,선형) | 300*300 | EA | 34 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86B0610A |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86B0610A | 110
화장실점자판 | (포맥스5t+알미늄타공)100*120*5t | EA | 2 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86B06108 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86B06108 | 322
실과명점자판 | (포맥스5t+알미늄타공)150*200*5t | EA | 1 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86B06106 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86B06106 | 323
장애인주차라인마킹 | 3300*5000 | EA | 1 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86BECF31 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86BECF31 | 325
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 미 장 공 사 | [15 empty] | 010111
표면 마무리 | 기계마감 | M2 | 388 | [9 empty] | 5B76F65C15034810560C57E57BF562 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C15034810560C57E57BF562 | 142
모르타르 바름 | 바닥, 26mm | M2 | 323 | [9 empty] | 5B76F65C10837C105EA292A581E5AF |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C10837C105EA292A581E5AF | 136
모르타르 바름 | 바닥, 50mm | M2 | 4 | [9 empty] | 5B76F65C10837C105EA292A5870AF0 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C10837C105EA292A5870AF0 | 137
모르타르 바름 | 바닥, 56mm | M2 | 10 | [9 empty] | 5B76F65C10837C105EA292A5870AF6 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C10837C105EA292A5870AF6 | 138
모르타르 바름 | 천정, 10mm | M2 | 36 | [9 empty] | 5B76F65C1083501052037A08A19BC0 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C1083501052037A08A19BC0 | 135
모르타르 바름 | 내벽, 15mm | M2 | 642 | [9 empty] | 5B76F65C1083501052037A08A19BC6 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C1083501052037A08A19BC6 | 134
모르타르 바름 | 외벽, 18mm | M2 | 224 | [9 empty] | 5B76F65C1083501052014D1537882B |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C1083501052014D1537882B | 133
콘크리트면 정리 | 3.6m 이하 | M2 | 16 | [9 empty] | 5B76F65C13539F105EC355865EA25C |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C13539F105EC355865EA25C | 139
콘크리트면 정리 | 3.6m 초과 | M2 | 216 | [9 empty] | 5B76F65C13539F105EC355865F49C6 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C13539F105EC355865F49C6 | 140
콘크리트면 정리 | 3.6m 초과, 천장 | M2 | 222 | [9 empty] | 5B76F65C13539F105EC35586592042 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B76F65C13539F105EC35586592042 | 141
창호주위 발포우레탄 충전 |  | M | 479 | [9 empty] | 5B7646757A33FA1055099DD7172ED9 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115B7646757A33FA1055099DD7172ED9 | 316
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 창 호 공 사 | [15 empty] | 010112
피벗힌지 | 85kg이하 | 조 | 20 | [9 empty] | 5C5F7667ADA38010517AE5D8EE37EB7CEAF3CA |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F7667ADA38010517AE5D8EE37EB7CEAF3CA | 155
플로어힌지 | KS3호, 105kg, 강화유리문(K-8300N) | 조 | 14 | [9 empty] | 5C5F7667ADA38010517AE5D8EE37E8A0CEE826 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F7667ADA38010517AE5D8EE37E8A0CEE826 | 156
플로어힌지 설치 | 재료비 별도 | 개소 | 14 | [9 empty] | 5B7646757CE3DD105F8C0F21B43C7F |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B7646757CE3DD105F8C0F21B43C7F | 196
도어클로저 | KS3호, 상급스톱형, 40∼65kg | 조 | 17 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105C1E5EBD6ABFBA25AF9A4B |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F665E8B23BF105C1E5EBD6ABFBA25AF9A4B | 150
도어체크 설치 | 재료비 별도 | 개소 | 17 | [9 empty] | 5B7646757FA372105E226E30AB811F |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B7646757FA372105E226E30AB811F | 195
도어핸들 | LEVER, 공정 | 조 | 2 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E5822F7C0CCCB6A |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F7667ADA380105D2B8E9E5822F7C0CCCB6A | 158
도어핸들 | LEVER, (현관, 방화문) | 조 | 18 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E5BFF084D867DCC |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F7667ADA380105D2B8E9E5BFF084D867DCC | 159
손잡이 | SST'L손잡이 | 개 | 14 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E593131D2F1149D |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F7667ADA380105D2B8E9E593131D2F1149D | 157
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호 | 재료비 별도 | 개소 | 34 | [9 empty] | 5B7646757FA32A105D8C601DDCABD4 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B7646757FA32A105D8C601DDCABD4 | 194
세이프강화도어(고급형) | 12*900*2100mm, 투명 | 개 | 2 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D35229D |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D35229D | 286
세이프강화도어(고급형) | 12*1100*2100mm, 투명 | 개 | 4 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D3523A0 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D3523A0 | 147
세이프강화도어(고급형) | 12*1000*2300mm, 투명 | 개 | 2 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D3523A1 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D3523A1 | 148
단열세이프도어 | 1000*2300mm | 개 | 6 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D3523A3 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125C5F665E8B23BF105C1F6134186C618D3523A3 | 149
ACW1/방충망포함 | 12.448 x 7.300 = 77.985 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B9 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B9 | 269
ACW2 | 17.800 x 3.000 = 43.740 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B8 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B8 | 270
ACW3/방충망포함 | 0.800 x 6.500 = 5.200 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B7 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B7 | 271
ACW4/방충망포함 | 0.900 x 7.500 = 6.750 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B6 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5B6 | 272
AD1 | 2.000 x 2.300 = 4.600 | EA | 2 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC498 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC498 | 273
AD2 | 1.800 x 3.000 = 5.400 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC499 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC499 | 274
AD3 | 2.050 x 3.000 = 6.150 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49A |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49A | 275
AW01/방충망포함 | 1.100 x 0.900 = 0.990 | EA | 3 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49B |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49B | 276
AW02/방충망포함 | 0.900 x 0.900 = 0.810 | EA | 2 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49C |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49C | 277
AW03/방충망포함 | 1.500 x 2.000 = 3.000 | EA | 2 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49D |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49D | 278
AW04/방충망포함 | 1.400 x 0.900 = 1.260 | EA | 2 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49E |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49E | 279
AW05/방충망포함 | 0.900 x 1.800 = 1.620 | EA | 3 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49F |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC49F | 280
AW06/방충망포함 | 1.200 x 1.800 = 2.160 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC490 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC490 | 281
AW07/방충망포함 | 14.300 x 2.600 = 37.180 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC491 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC491 | 282
AW08/방충망포함 | 12.600 x 2.800 = 35.280 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC76C |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC76C | 283
AW09/방충망포함 | 6.000 x 1.200 = 7.200 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC76D |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC76D | 284
AW10/방충망포함 | 5.250 x 5.800 = 18.450 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC76E |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 0101125AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC76E | 285
AUD1/자동문 | 3.700 x 2.700 = 9.990 | EA | 1 | [9 empty] | 5B764672AA33B51054991818524C19 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B51054991818524C19 | 171
AUD2/자동문 | 2.050 x 2.100 = 2.205 | EA | 2 | [9 empty] | 5B764672AA33B51054991818524C1B |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B51054991818524C1B | 172
AUD3/자동문 | 4.700 x 2.950 = 13.865 | EA | 1 | [9 empty] | 5B764672AA33B51054991818524C15 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B51054991818524C15 | 173
SD1 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 2 | [9 empty] | 5B764672AA33B51054991818524949 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B51054991818524949 | 184
SD2 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 4 | [9 empty] | 5B764672AA33B5105499181852494B |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B5105499181852494B | 185
SD3 | 0.700 x 1.800 = 1.260 | EA | 3 | [9 empty] | 5B764672AA33B5105499181852494D |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B5105499181852494D | 186
SD4 | 0.800 x 2.100 = 1.680 | EA | 1 | [9 empty] | 5B764672AA33B5105499181852494F |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B5105499181852494F | 187
SD5 | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 4 | [9 empty] | 5B764672AA33B51054991818524941 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B51054991818524941 | 188
SD6 | 1.800 x 2.400 = 4.320 | EA | 2 | [9 empty] | 5B764672AA33B510549918185248A0 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B510549918185248A0 | 189
SD7 | 0.950 x 2.100 = 1.995 | EA | 2 | [9 empty] | 5B764672AA33B510549918185248A2 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B510549918185248A2 | 190
SSD1 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 2 | [9 empty] | 5B764672AA33B510549918185248A4 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B510549918185248A4 | 191
SSD2 | 1.100 x 2.100 = 2.310 | EA | 4 | [9 empty] | 5B764672AA33B510549918185248A6 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B510549918185248A6 | 192
SSD3 | 3.100 x 3.000 = 9.300 | EA | 1 | [9 empty] | 5B764672AA33B510549918185248A8 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125B764672AA33B510549918185248A8 | 193
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010113 유 리 공 사 | [15 empty] | 010113
강화유리 | 투명, 10mm | M2 | 5 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105ECCF203A38A5466ABD98F |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135C5F665E8B23BF105ECCF203A38A5466ABD98F | 151
강화유리 | 투명, 12mm | M2 | 17 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105ECCF203A38A5466ABD98C |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135C5F665E8B23BF105ECCF203A38A5466ABD98C | 152
로이복층유리 | 투명,24mm(5LE(SKN154Ⅱ+14Ar+5CL) | M2 | 7 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105EC5420FBDCB79695CA808 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135C5F665E8B23BF105EC5420FBDCB79695CA808 | 153
로이복층유리 | 칼라,24mm(5LE(SKN154Ⅱ+14Ar+5CL) | M2 | 266 | [9 empty] | 5C5F665E8B23BF105EC5420FBDCB79695CA929 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135C5F665E8B23BF105EC5420FBDCB79695CA929 | 154
창호유리설치 / 판유리 | 유리두께 12mm 이하 | M2 | 22 | [9 empty] | 5B76467456E3941050CB39B9CB8425 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B76467456E3941050CB39B9CB8425 | 197
창호유리설치 / 복층유리 | 유리두께 24mm 이하 | M2 | 273 | [9 empty] | 5B76467B8653F9105311742C837CC7 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B76467B8653F9105311742C837CC7 | 198
웨더코킹 | 8*10,백업제+실런트 | M | 312 | [9 empty] | 5B7606DEDA738B105D39499F0A2B0D |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B7606DEDA738B105D39499F0A2B0D | 287
노턴테이프 | 8*10mm | M | 624 | [9 empty] | 5B7606DEDA738B105D39499F0A2B0F |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B7606DEDA738B105D39499F0A2B0F | 288
구조용 코킹 | 5*16, 실리콘 | M | 624 | [9 empty] | 5B7606DEDA738B105D39499F0A2B09 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B7606DEDA738B105D39499F0A2B09 | 161
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 966 | [9 empty] | 5B7606DEDA73D210510BA17EC1AFF3 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135B7606DEDA73D210510BA17EC1AFF3 | 160
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010114 칠 공 사 | [15 empty] | 010114
바탕만들기+친환경페인트 롤러칠 | 내부 2회, con'c·mortar면 | M2 | 583 | [9 empty] | 5B766642EA7388105D70B2E08BB92F |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 0101145B766642EA7388105D70B2E08BB92F | 203
바탕만들기+친환경페인트 롤러칠 | 내부 2회, G.B.면 올퍼티 | M2 | 153 | [9 empty] | 5B766642EA7388105D70B2E466095E |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 0101145B766642EA7388105D70B2E466095E | 204
바탕만들기+친환경페인트 롤러칠 | 내천장 2회, con'c·mortar면 | M2 | 36 | [9 empty] | 5B766642EA7388105D70B80B7D1F88 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 0101145B766642EA7388105D70B80B7D1F88 | 205
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 외부, 2회, con'c·mortar면 | M2 | 203 | [9 empty] | 5B766642EA7388105D753B6A3A8FA1 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 0101145B766642EA7388105D753B6A3A8FA1 | 202
바탕만들기+걸레받이용 페인트칠 | 붓칠 2회, con'c·mortar면 | M2 | 15 | [9 empty] | 5B766643F163C7105559ABA805D4CC |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 0101145B766643F163C7105559ABA805D4CC | 200
바탕만들기+걸레받이용 페인트칠 | 붓칠 2회, G.B.면(올퍼티) | M2 | 5 | [9 empty] | 5B766643F163C7105559ABA805D780 |  |  | 010114 | T | F | F | [26 empty] | 0101145B766643F163C7105559ABA805D780 | 201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010115 부 대 공 사 | [15 empty] | 010115
국기게양대설치 | D75*1.5T, H:8.0+0.9*2m 3봉,마감포함 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B76262A1D03791059E246EDF79E0D |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B76262A1D03791059E246EDF79E0D | 215
화강석경계석 설치 | 180*200,직선 | M | 12 | [9 empty] | 5B76262A1D03791059E246EDF79E04 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B76262A1D03791059E246EDF79E04 | 216
화강석경계석 설치 | 180*200,곡선 | M | 4 | [9 empty] | 5B76262A1D03791059E246EDF79E05 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B76262A1D03791059E246EDF79E05 | 217
콘크리트경계석 설치 | 150*150 | M | 41 | [9 empty] | 5B76262A1D03791059E246EDF79F13 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B76262A1D03791059E246EDF79F13 | 218
콘크리트경계석 설치 | 200*200 | M | 40 | [9 empty] | 5B76262A1D03791059E246EDF79F12 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B76262A1D03791059E246EDF79F12 | 219
메쉬휀스 설치 | W2000*H1200 | M | 40 | [9 empty] | 5B76262A1D03791059E246EDF79F10 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B76262A1D03791059E246EDF79F10 | 220
PE빗물받이설치 | 510*410*940, 토공사 포함 | 개소 | 6 | [9 empty] | 5B76360E87B30E1055E13467BB1693 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B76360E87B30E1055E13467BB1693 | 221
카스톱퍼 | 네오프렌계, 150*120*750mm | 개소 | 31 | [9 empty] | 5B7676A945E398105713EF360BE69E |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7676A945E398105713EF360BE69E | 222
라인마킹 | W=150,융착식 | M | 178 | [9 empty] | 5B7786792A634A105A0994EC16194A |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A634A105A0994EC16194A | 292
맨홀설치(기성품) | D900*1000, 토공사 포함 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B7786792A631D1056ADE78603E4AF |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A631D1056ADE78603E4AF | 225
집수정설치(기성품) | 600*600*600, 토공사 포함 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B7786792A631D1056ADE78603E4AC |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A631D1056ADE78603E4AC | 226
스크린조설치 | 1000*800*1000, 토공사 포함 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5B7786792A631D1056ADE78603E4AA |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A631D1056ADE78603E4AA | 227
우,오수관설치 | Ø300 P.E이중관,토공사 포함 | M | 38 | [9 empty] | 5B7786792A634A105A0994EC1618A4 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A634A105A0994EC1618A4 | 294
우,오수관설치 | Ø200 P.E이중관,토공사 포함 | M | 59 | [9 empty] | 5B7786792A634A105A0994EC1618AE |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A634A105A0994EC1618AE | 295
무소음트랜치설치 | W400*L1000*H48 | M | 20 | [9 empty] | 5B7786792A634A105A0994EC1618A5 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A634A105A0994EC1618A5 | 229
아스콘포장 | T50표층+텍코팅+T100기층+프라임코팅+T200보조기층 | M2 | 580 | [9 empty] | 5B7786792A634A105A0994EC16194D |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A634A105A0994EC16194D | 296
보도블럭포장 | T60블럭+T40모래+T200보조기층 | M2 | 55 | [9 empty] | 5B7786792A634A105A0994EC161A51 |  |  | 010115 | T | F | F | [26 empty] | 0101155B7786792A634A105A0994EC161A51 | 297
주차표지판 | 700*600*1500,스탠드형 | EA | 1 | [9 empty] | 5C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86BECF30 |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155C5F7667ADA380105D2B8E9E59390B86BECF30 | 293
소방관집입표지판 | 붉인색반사판,지름20CM | EA | 1 | [9 empty] | 5C2256F7FC53CE1058AE23F9DC21B9E64426EB |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155C2256F7FC53CE1058AE23F9DC21B9E64426EB | 210
엘리베이터 설치 | 장애인겸용,13인 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5BE |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5BE | 260
유리캐노피 제작설치 | L5000*W1150,강화유리 | EA | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5BB |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 0101155AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5BB | 263
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010116 조 경 공 사 | [15 empty] | 010116
조경용수목 | 무궁화, 수고=1.2, 수관폭=0.3 | 주 | 1 | [9 empty] | 5C7A463A32834410566D153B471C88CE341B52 |  |  | 010116 | F | F | T | [26 empty] | 0101165C7A463A32834410566D153B471C88CE341B52 | 234
나무 높이에 의한 식재 | H:1.0~1.5m/인력 | 주 | 1 | [9 empty] | 5B51E6DDE7A3D910528AD307949D49 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 0101165B51E6DDE7A3D910528AD307949D49 | 241
조경용수목 | 홍단풍, 수고=2.5, 근원경=5.0 | 주 | 1 | [9 empty] | 5C7A463A32834410566D153B471C88CE3F2A77 |  |  | 010116 | F | F | T | [26 empty] | 0101165C7A463A32834410566D153B471C88CE3F2A77 | 238
나무 높이에 의한 식재 | H:2.1~2.5m/인력 | 주 | 1 | [9 empty] | 5B51E6DDE7A3D910528AD307949D4F |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 0101165B51E6DDE7A3D910528AD307949D4F | 243
조경용수목 | 백목련, 수고=3.0, 근원경=12.0 | 주 | 1 | [9 empty] | 5C7A463A32834410566D153B471C88CE341048 |  |  | 010116 | F | F | T | [26 empty] | 0101165C7A463A32834410566D153B471C88CE341048 | 235
나무 높이에 의한 식재 | H:2.6~3.0m/인력 | 주 | 1 | [9 empty] | 5B51E6DDE7A3D910528AD307949D4E |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 0101165B51E6DDE7A3D910528AD307949D4E | 244
조경용수목 | 대나무, 수고=5.0, 근원경=5.0 | 주 | 20 | [9 empty] | 5C7A463A32834410566D153B471AD0559B8D3E |  |  | 010116 | F | F | T | [26 empty] | 0101165C7A463A32834410566D153B471AD0559B8D3E | 239
나무 높이에 의한 식재 | H:4.6~5.0m/인력 | 주 | 20 | [9 empty] | 5B51E6DDE7A3D910528AD307949CA6 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 0101165B51E6DDE7A3D910528AD307949CA6 | 245
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010117 골재대및자재비 | [15 empty] | 010117
시멘트 | 40KG | 포 | 639 | [9 empty] | 5C5F665E8DD364105628B430A08DD1E31FDB79 |  |  | 010117 | F | F | T | [26 empty] | 0101175C5F665E8DD364105628B430A08DD1E31FDB79 | 290
모래 | 도착도 | M3 | 53 | [9 empty] | 5C7A56C372B319105AAAE1090D188E8B103C9E |  |  | 010117 | F | F | T | [26 empty] | 0101175C7A56C372B319105AAAE1090D188E8B103C9E | 291
자갈 | 도착도, #57 | M3 | 16 | [9 empty] | 5C7A56C372B319105BB0CA21746BE4ECA49459 |  |  | 010117 | F | F | T | [26 empty] | 0101175C7A56C372B319105BB0CA21746BE4ECA49459 | 326
잡석 | 도착도, 지정용 | M3 | 55 | [9 empty] | 5C7A56C372B319105BB8064FC2B23BA1A816A0 |  |  | 010117 | F | F | T | [26 empty] | 0101175C7A56C372B319105BB8064FC2B23BA1A816A0 | 327
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010118 운 반 비 | [15 empty] | 010118
운반비(트레일러20톤+크레인10톤) | 철근 L:30km | TON | 96.63 | [9 empty] | 5B76E676FD231F1058317996349570 |  |  | 010118 | T | F | F | [26 empty] | 0101185B76E676FD231F1058317996349570 | 289
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010119 건설폐기물처리비 | [15 empty] | 010119
폐콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트 | TON | 36.63 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11051EC0364B9FFFA |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11051EC0364B9FFFA | 248
건설폐재류 상차비 |  | TON | 36.63 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11050C6008905B14D |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11050C6008905B14D | 253
건설폐재류 운반비 | 24톤 덤프트럭, 30km | TON | 36.63 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11050C6008904A8AE |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11050C6008904A8AE | 255
혼합건설폐기물 | 건설폐재류에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 4.98 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11051EC0364BE6076 |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11051EC0364BE6076 | 249
혼합건설폐기물 | 폐목재 | TON | 1.06 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11051EC0362893507 |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11051EC0362893507 | 264
혼합건설폐기물 | 폐합성수지 | TON | 3.33 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11051EC0362893505 |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11051EC0362893505 | 265
혼합건설폐기물 | 그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 0.88 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11051EC0362893506 |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11051EC0362893506 | 252
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 10.25 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11050C6008905B254 |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11050C6008905B254 | 254
혼합건설폐기물 운반비 | 24톤 암롤트럭, 30km | TON | 10.25 | [9 empty] | 5B7696F1EED3C11050C6008901D4CF |  |  | 010119 | F | F | T | [26 empty] | 0101195B7696F1EED3C11050C6008901D4CF | 256
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 기계설비공사 | [15 empty] | 010201
기계설비공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5BA |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015AC7F61E08030E10501E74E0FA987D301EC5BA | 268
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공사설정
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1267 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 도급자관급자재 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 지정폐기물처리비 | D6
6 | 건설폐기물처리비 | D4
7 | 관급자관급자재 | DK
8 | 건설폐기물운반비 | D5
9 | 건설폐기물상차비 | DL