## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 대전지방세무사회관 증축 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 대전지방세무사회관 증축 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 냉난방기(E,H,P)설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
0104 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0104 |  | 01 |  | 2
010401 급수급탕배관공사(옥외,입상) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010401 |  | 0104 |  | 3
010402 급수급탕배관공사(화장실매립배관) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010402 |  | 0104 |  | 3
010403 급수급탕배관공사(화장실노출배관) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010403 |  | 0104 |  | 3
0105 오배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105 |  | 01 |  | 2
010501 오배수배관공사(매립배관) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010501 |  | 0105 |  | 3
010502 오배수배관공사(노출배관) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010502 |  | 0105 |  | 3
0106 환기배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0106 |  | 01 |  | 2
0107 냉난방기설치부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0107 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 대전지방세무사회관 증축 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 장비설치공사 | [15 empty] | 0101
디지털형천정복사난방기(온도조절기포함) | 500W | 대 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59654514302B38D61CFEC3F79E0C2062780DCA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010159654514302B38D61CFEC3F79E0C2062780DCA | 26
디지털형천정복사난방기(온도조절기포함) | 750W | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59654514302B38D61CFEC3F79E0C2062780DCD |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010159654514302B38D61CFEC3F79E0C2062780DCD | 27
가정용온수기 | 전기온수기, 15L, 스테인리스 | 대 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEA6203B36E31C835DFDC2CD937548D1 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F85C5FEA6203B36E31C835DFDC2CD937548D1 | 31
천장형팬 | D150(250*250) | 대 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAE2431F68E3FC30FC485CDE23395A9 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F85C5FEAE2431F68E3FC30FC485CDE23395A9 | 32
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 153 | bar: JUK1
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6DD8 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015807254754273C96E28073F2EF25275A2B6DD8 | 154 | bar: JUK1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6C33 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015807254754273C96E28073F2EF25275A2B6C33 | 155 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010159C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 491
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0102 위생기구설치공사 | [15 empty] | 0102
절수형서양식 탱크밀결형사이펀변기 | C-401(S) ㉿1210CR | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6F93328298EED385EDE2A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6F93328298EED385EDE2A | 395
절수형서양식사이펀변기(플러시 밸브타입) | C-501 ㉿C910CR | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6F93328298EED385D37E1 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6F93328298EED385D37E1 | 396
비데 | 자동물내림비데 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6F93328298EED3967F855 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6F93328298EED3967F855 | 394
화장지걸이 | STS제품 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6CC3325E0D63C1CCACE8E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6CC3325E0D63C1CCACE8E | 35
카운터밑에붙는세면기 | L1050B, CL-605 | 조 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6F92307A810485B2B5515 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6F92307A810485B2B5515 | 441
오닉스세면대(앞치마일체형) | 600*100*150*16T | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6F9230681017BAAD769BE |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6F9230681017BAAD769BE | 38
수도꼭지 | 세면기수전, 싱글레버 | 개 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6E86393967F3D9A1C8350 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6E86393967F3D9A1C8350 | 37
물비누통 |  | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6F9F3DE723F56FDC10F02 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6F9F3DE723F56FDC10F02 | 39
거울 | 600*900*5mm | 개 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F96559FE82434F6A834F327DE02E06A754AE2 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F96559FE82434F6A834F327DE02E06A754AE2 | 40
트랩탈착식스톨소변기 | U-350, 센서 내장형 ㉿U312R | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6F903544AEED40472F958 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6F903544AEED40472F958 | 41
수도꼭지 | 주방수전, 싱글레버 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6E86393967F3D9A1C862A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6E86393967F3D9A1C862A | 42
수채 | KSCS-210, 소제용수채 | 조 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B66B035A3C5A945A9593F3 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B66B035A3C5A945A9593F3 | 43
옥외부동수전(외피-STS) | D15*1250mm | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C392D3976B6E86393967F3D9A1C8735 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C392D3976B6E86393967F3D9A1C8735 | 397
핸드드라이어(전자동 온.냉풍) | 초고속토출형.5초(적외선감지식) | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F9615221426356646CE33630EB9280ABC1AFF |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F9615221426356646CE33630EB9280ABC1AFF | 48
폐여성용품수거함(STS) | (250*155*400)전면도어,위생봉투및사출구포함 | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F9615221426356646CE33630EB9280ABC1D4F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F9615221426356646CE33630EB9280ABC1D4F | 47
장애자용손잡이 | 대변기-가동식 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8A5A6682930C696F053E3CC343995C513C5 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8A5A6682930C696F053E3CC343995C513C5 | 44
장애자용손잡이 | 대변기-일반식 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8A5A6682930C696F053E3CEEC5DC62AACDE |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8A5A6682930C696F053E3CEEC5DC62AACDE | 45
영유아거치대 | 300*480 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C322A3986C259C318E67086BA681902 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FF8B54C322A3986C259C318E67086BA681902 | 49
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 156 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 3.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6DDB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025807254754273C96E28073F2EF25275A2B6DDB | 157 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010259C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 492
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0103 냉난방기(E,H,P)설치공사 | [15 empty] | 0103
실외기(1등급) | 12.0HP(냉방34.8kw/난방39.2kw) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B1F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B1F | 467
실외기(1등급) | 22.0HP(냉방64kw/난방72kw) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B1E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B1E | 468
실내기(1방향) | 1.2HP(냉방4.0kw/난방4.5kw) | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B11 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B11 | 469
실내기(1방향) | 1.5HP(냉방5.2kw/난방5.9kw) | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B10 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5B10 | 470
실내기(4방향) | 1.5HP(냉방5.2kw/난방5.9kw) | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A72 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A72 | 471
실내기(4방향) | 3.0HP(냉방8.3kw/난방9.3kw) | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A73 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A73 | 472
실내기(4방향) | 3.5HP(냉방10.0kw/난방11.2kw) | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A70 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A70 | 473
실내기(4방향) | 4.5HP(냉방13.0kw/난방14.6kw) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A71 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A71 | 474
냉난방기용냉매관설치 | 기본냉매관 | 식 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A74 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A74 | 477
냉매관 및 설치 | 평균￠12.7mm 1m당 | m | 203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A75 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A75 | 478
냉매관 및 설치 | 평균￠15.88mm 1m당 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A7A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A7A | 479
냉매관 및 설치 | 평균￠20mm 1m당 | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A7B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5A7B | 480
PVC드래인관설치 | ￠32mm | m | 338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596C | 481
Y-분기관(부품) |  | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596D | 482
Y-분기관(부품) | 대(大) | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596E | 483
T-분기관(부품) |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596F | 484
실외기노출배관트레이 |  | 조 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5968 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5968 | 485
룸컨트롤러세트용 | 전선및전선관설치 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5969 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5969 | 486
실내기실외기간통신용 | 케이블및CD관설치 | m | 278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596A | 487
실외기받침대 | 990*830*130mm | 조 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD596B | 488
크레인 | 50톤 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5964 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5964 | 489
유선리모콘(부품),일반 |  | 개 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5965 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035940553B292331C67A6F33B16AFCE92CBD5965 | 490
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010401 급수급탕배관공사(옥외,입상) | [15 empty] | 010401
배관용스테인리스강관(SCH-#10) | ∮15 | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAE60 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAE60 | 220 | bar: JUK1
배관용스테인리스강관(SCH-#10) | ∮25 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAF01 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAF01 | 221 | bar: JUK1
배관용스테인리스강관(SCH-#10) | ∮32 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAF00 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAF00 | 222 | bar: JUK1
배관용스테인리스강관(SCH-#10) | ∮40 | M | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BACB4 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BACB4 | 223 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 010401 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01040159C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 493
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D25 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F93B2833C6B181C3D1B623F7 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816D5F93B2833C6B181C3D1B623F7 | 225
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D32 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F93B2834D65DE713D2EEC098 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816D5F93B2834D65DE713D2EEC098 | 226
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D40 | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F93B2835F6E95903FF048B36 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816D5F93B2835F6E95903FF048B36 | 224
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB88 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB88 | 227
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB8E |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB8E | 228
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮40mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB8C |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB8C | 229
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮40mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BBD9 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BBD9 | 230
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 소켓, 나사식 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A889 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A889 | 231
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 니플, 나사식 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AF32 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AF32 | 232
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮32mm, 니플, 나사식 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88C |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88C | 233
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮40mm, 니플, 나사식 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88D |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88D | 234
볼밸브 | ∮25mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0A |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0A | 236
볼밸브 | ∮32mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0B |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0B | 237
볼밸브 | ∮40mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0C |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0C | 235
수격방지기 | W.H.C, ∮40mm | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34867F95737644C4015218607A |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E34867F95737644C4015218607A | 238
U볼트/너트 | 절연, ∮40mm | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8A5A6682933963CB103398BF185389B584F |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015FF8A5A6682933963CB103398BF185389B584F | 239
수도미터 | MW-25, 1급, 습식, 25mm, 냉수, 신설용 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85D5872F2A334640D1739DC953FAE5A3BB51 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85D5872F2A334640D1739DC953FAE5A3BB51 | 250
스테인리스 합 후렌지 | D40 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5BAF22838C6292A93D693380C |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816B5BAF22838C6292A93D693380C | 240
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D40 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB7 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB7 | 248
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D343317DC8DF |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 010401581635F10E2D3216F5D343317DC8DF | 246
슬리브 설치(벽) | D25 - D50 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630F4A9778 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 010401581635F10E2D321682E6630F4A9778 | 247
파이프관통부내화충전(강관용-바닥) | D40*100A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630BEE4053 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 010401581635F10E2D321682E6630BEE4053 | 249
스테인리스용접(알곤) | D15 | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5AFE62A30767A8D837C088FD5 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816B5AFE62A30767A8D837C088FD5 | 241
스테인리스용접(알곤) | D25 | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5AFE62A30767A8D837E35E48C |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816B5AFE62A30767A8D837E35E48C | 242
스테인리스용접(알곤) | D32 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5AFE62A30767A8D8379B4B076 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816B5AFE62A30767A8D8379B4B076 | 243
스테인리스용접(알곤) | D40 | 개소 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5AFE62A30767A8D8378AD5E37 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 0104015816B5AFE62A30767A8D8378AD5E37 | 244
절연행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6B590E3E5E276A3 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 010401581615A35E2836A6B590E3E5E276A3 | 245
터파기(기계9:1) | 보통토사.백호90%+인력10% | ㎥ | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58DB8532EF2037C6A51DF319FD7D39 |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 01040158DB8532EF2037C6A51DF319FD7D39 | 364
되메우고 다지기(백호우+램머) | 토사,T=15cm | ㎥ | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58DB85349D2E33362859737D874ADF |  |  | 010401 | T | F | F | [26 empty] | 01040158DB85349D2E33362859737D874ADF | 365
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 010401 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0104015807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 344
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C |  |  | 010401 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0104015807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C | 345
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 |  |  | 010401 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01040159C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 | 494
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010402 급수급탕배관공사(화장실매립배관) | [15 empty] | 010402
배관용스테인리스강관(SCH-#10) | ∮15 | M | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAE60 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAE60 | 254 | bar: JUK1
배관용스테인리스강관(SCH-#10) | ∮20 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAE61 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAE61 | 256 | bar: JUK1
배관용스테인리스강관(SCH-#10) | ∮25 | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAF01 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4BAF01 | 255 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 010402 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01040259C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 495
관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D15*10T | M | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5FCF62B31A6346BF3485603FE |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 0104025816D5FCF62B31A6346BF3485603FE | 257
관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D20*10T | M | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5FCF62B31A6346BF3485603FD |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 0104025816D5FCF62B31A6346BF3485603FD | 258
관보온(발포폴리에틸렌,매립보온) | D25*10T | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5FCF62B31A6346BF3485603FC |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 0104025816D5FCF62B31A6346BF3485603FC | 259
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB88 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB88 | 260
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB89 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB89 | 261
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB8E |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A0AB8E | 262
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BA34 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BA34 | 263
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BA35 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BA35 | 264
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BA3A |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1BA3A | 265
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 용접식, 캡 | 개 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B62D |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B62D | 270
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 용접식, 캡 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B62C |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B62C | 271
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 용접식, 캡 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B62F |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B62F | 272
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 소켓, 나사식 | 개 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A889 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A889 | 267
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 소켓, 나사식 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88A |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88A | 268
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 소켓, 나사식 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88B |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184A88B | 269
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 니플, 나사식 | 개 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AF3C |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AF3C | 266
스테인리스강제관이음(라리카) | Φ15mm, 소켓 | 개 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE704C1811BE44E2 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE704C1811BE44E2 | 279
스테인리스강제관이음(라리카) | Φ20mm, 소켓 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE704C1811BE44E3 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE704C1811BE44E3 | 280
스테인리스강제관이음(라리카) | Φ25mm, 소켓 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE704C1811BE44E0 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FC993BE704C1811BE44E0 | 281
볼밸브 | ∮15mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F08 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F08 | 273
체크밸브 | ∮15mm, 나사식, 스테인리스 | 개 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E13A3D21DEE4271CB847E |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E34866E13A3D21DEE4271CB847E | 274
감압밸브 | ∮15mm*0.98MPa, 냉온수, 나사 | 개 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E02A380284205B8C7452E |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E34866E02A380284205B8C7452E | 275
열수축튜브 | D15 | M | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FDDD5D3C42A3486BC9493484170316B6AAE62 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025FDDD5D3C42A3486BC9493484170316B6AAE62 | 276
열수축튜브 | D20 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FDDD5D3C42A3486BC9493484170316B6AAE61 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025FDDD5D3C42A3486BC9493484170316B6AAE61 | 277
열수축튜브 | D25 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FDDD5D3C42A3486BC9493484170316B6AAE60 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025FDDD5D3C42A3486BC9493484170316B6AAE60 | 278
전기온수기설치용앵글가대 | 앵글가대 | 개소 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816A542E72932E68237537DAF1169 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 0104025816A542E72932E68237537DAF1169 | 287
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D25 | 개 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB4 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB4 | 286
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D343317DC8DF |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 010402581635F10E2D3216F5D343317DC8DF | 285
스테인리스용접(알곤) | D15 | 개소 | 302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5AFE62A30767A8D837C088FD5 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 0104025816B5AFE62A30767A8D837C088FD5 | 282
스테인리스용접(알곤) | D20 | 개소 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5AFE62A30767A8D837FDC2D80 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 0104025816B5AFE62A30767A8D837FDC2D80 | 283
스테인리스용접(알곤) | D25 | 개소 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816B5AFE62A30767A8D837E35E48C |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 0104025816B5AFE62A30767A8D837E35E48C | 284
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 010402 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0104025807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 346
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C |  |  | 010402 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0104025807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C | 347
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 |  |  | 010402 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01040259C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 | 496
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010403 급수급탕배관공사(화장실노출배관) | [15 empty] | 010403
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, ∮13mm | M | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E8D |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E8D | 289 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, ∮20mm | M | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E8C |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E8C | 290 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, ∮25mm | M | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E83 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E83 | 291 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, ∮30mm | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E82 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37565C75237253D1654D4D5E82 | 292 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 010403 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01040359C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 497
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D15 | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F93B28311690222325C14438 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 0104035816D5F93B28311690222325C14438 | 333
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D20 | M | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F93B283226221ED3BB8490CE |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 0104035816D5F93B283226221ED3BB8490CE | 334
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D25 | M | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F93B2833C6B181C3D1B623F7 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 0104035816D5F93B2833C6B181C3D1B623F7 | 335
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D32 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F93B2834D65DE713D2EEC098 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 0104035816D5F93B2834D65DE713D2EEC098 | 336
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 40t*D15 | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F9382C3D56047303D13386D0 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 0104035816D5F9382C3D56047303D13386D0 | 337
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 40t*D20 | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5816D5F9382C3E7691E07309684A8D |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 0104035816D5F9382C3E7691E07309684A8D | 338
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13mm, 엘보90°, SP | 개 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2FE |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2FE | 303
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 엘보90°, SP | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2FF |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2FF | 304
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 엘보90°, SP | 개 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2F8 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2F8 | 305
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30mm, 엘보90°, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2F9 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB2A1B2F9 | 306
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*13mm, 티, SP | 개 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF34 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF34 | 339
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*20mm, 티, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF33 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF33 | 307
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*13mm, 티, SP | 개 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF31 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF31 | 340
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*20mm, 티, SP | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF30 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF30 | 341
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*25mm, 티, SP | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF32 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DF32 | 308
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*20mm, 티, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB180315C |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB180315C | 342
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*25mm, 티, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DE11 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB181DE11 | 343
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*20mm, 리듀서, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB182FE89 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB182FE89 | 310
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*25mm, 리듀서, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB182FE8E |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB182FE8E | 311
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 캡, SP | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B476 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B476 | 312
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 캡, SP | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B506 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB185B506 | 313
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13*12.7mm, K-유니언, SP | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AE14 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AE14 | 314
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*19.1mm, K-유니언, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AE15 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AE15 | 315
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*31.8mm, K-유니언, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AE17 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB184AE17 | 316
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13 *12.7mm, 숫어댑터소켓, SP | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB187648C |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB187648C | 317
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*19.1mm, 숫어댑터소켓, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB187648D |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB187648D | 318
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*25.4mm, 숫어댑터소켓, SP | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB187648F |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FC993BE71526BB187648F | 319
볼밸브 | ∮15mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F08 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F08 | 320
볼밸브 | ∮20mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F09 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F09 | 321
볼밸브 | ∮32mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0B |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E34866E90F3006B20B2846C5F0B | 322
STS높이조절용브라켓트 | D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E375616B5F333D0A0EA4B21B86D |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E375616B5F333D0A0EA4B21B86D | 323
U볼트/너트 | 절연, ∮15mm | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8A5A6682933963CB103398BF185389B5950 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035FF8A5A6682933963CB103398BF185389B5950 | 324
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D25 | 개 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB4 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB4 | 331
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D343317DC8DF |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 010403581635F10E2D3216F5D343317DC8DF | 329
슬리브 설치(벽) | D25 - D50 | 개소 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630F4A9778 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 010403581635F10E2D321682E6630F4A9778 | 330
절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6B590E3E107E7C8 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 010403581615A35E2836A6B590E3E107E7C8 | 325
절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6B590E3E22EF191 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 010403581615A35E2836A6B590E3E22EF191 | 326
절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6B590E3E335E242 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 010403581615A35E2836A6B590E3E335E242 | 327
절연행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6B590E3E4DC2B56 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 010403581615A35E2836A6B590E3E4DC2B56 | 328
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 010403 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0104035807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 348
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C |  |  | 010403 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0104035807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C | 349
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 |  |  | 010403 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01040359C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 | 498
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010501 오배수배관공사(매립배관) | [15 empty] | 010501
일반용경질폴리염화비닐관 | ∮50mm, VG1 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DED77 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DED77 | 71 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | ∮75mm, VG1 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DED71 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DED71 | 70 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | ∮100mm, VG1 | M | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DED70 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DED70 | 72 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 010501 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01050159C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 499
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154AB |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154AB | 74
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154AA |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154AA | 73
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154A9 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154A9 | 75
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DC43EEAB4125F |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DC43EEAB4125F | 77
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DC43EEAB4125D |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DC43EEAB4125D | 76
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DC43EEAB41252 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DC43EEAB41252 | 78
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50*∮50mm, PVC티, DTS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF7126000 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF7126000 | 79
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*∮50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71C6454 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71C6454 | 80
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*∮75mm, PVC Y관, DTS | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71C6453 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71C6453 | 81
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*∮100mm, PVC Y관, DTS | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71C6457 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71C6457 | 82
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF60D22B2 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF60D22B2 | 83
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, PVC C.O., DTS | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF60FEDC8 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF60FEDC8 | 84
배수용주철이형관 | 바닥배수구, ∮75mm, F.D.이중식, KS | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA6334F383D3D9FA5A2A |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA6334F383D3D9FA5A2A | 85
원형환기구(STS) | D50 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2F |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2F | 95
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D50 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB6 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB6 | 89
배수용경질염화비닐이음관 | 양변기스리브, D100 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92A |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92A | 420
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소변기스리브 D50 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92B |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92B | 421
배수용경질염화비닐이음관 | 세면기스리브, D35 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92D |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92D | 422
슬리브 설치(벽) | D25 - D50 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630F4A9778 |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 010501581635F10E2D321682E6630F4A9778 | 88
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D343317DC8DF |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 010501581635F10E2D3216F5D343317DC8DF | 423
슬리브 설치(바닥) | D65 - D100 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D34332049ABE |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 010501581635F10E2D3216F5D34332049ABE | 424
파이프관통부내화충전(PVC관용-바닥) | D100*125A | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630BEE4328 |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 010501581635F10E2D321682E6630BEE4328 | 102
ㄱ형강 | 등변, 65*65*6mm | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8B54C3128338632CF535C5643EB0929EFF5 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015FF8B54C3128338632CF535C5643EB0929EFF5 | 98
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치, 일반철재 | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58160530302E38661371B3456880BC |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 01050158160530302E38661371B3456880BC | 99
녹막이페인트 칠 | 2회.1종 | ㎡ | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58DB459419283806473D73C279C38A |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 01050158DB459419283806473D73C279C38A | 100
유성페인트(붓칠) | 철재면, 2회. 1급 | ㎡ | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58DB4597EF2D32B694D8A358DA2764 |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 01050158DB4597EF2D32B694D8A358DA2764 | 101
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6AB2843F029434D |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 010501581615A35E2836A6AB2843F029434D | 87
터파기(기계9:1) | 보통토사.백호90%+인력10% | ㎥ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58DB8532EF2037C6A51DF319FD7D39 |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 01050158DB8532EF2037C6A51DF319FD7D39 | 96
되메우고 다지기(백호우+램머) | 토사,T=15cm | ㎥ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58DB85349D2E33362859737D874ADF |  |  | 010501 | T | F | F | [26 empty] | 01050158DB85349D2E33362859737D874ADF | 97
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 010501 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0105015807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 158
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C |  |  | 010501 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0105015807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C | 159
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 |  |  | 010501 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01050159C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 | 500
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010502 오배수배관공사(노출배관) | [15 empty] | 010502
일반용경질폴리염화비닐관(고무링) | PVC관(VG1), D50 | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AC319155 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AC319155 | 105 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관(고무링) | PVC관(VG1), D75 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AC319153 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AC319153 | 106 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관(고무링) | PVC관(VG1), D100 | M | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AC319150 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AC319150 | 107 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 010502 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01050259C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 501
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70DF5 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70DF5 | 108
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E82 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E82 | 109
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E83 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E83 | 110
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, 45˚곡관, DRF-45L | 개 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E87 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E87 | 111
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 45˚곡관, DRF-45L | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E84 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E84 | 112
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 45˚곡관, DRF-45L | 개 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E85 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70E85 | 113
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75*50mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA663B9 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA663B9 | 114
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660EE |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660EE | 115
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*50mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA663B8 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA663B8 | 116
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*75mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA663BB |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA663BB | 117
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660E1 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660E1 | 118
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75*50mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660E9 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660E9 | 119
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA661F3 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA661F3 | 120
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*50mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660E8 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660E8 | 121
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100*75mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660EB |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA660EB | 122
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA661F4 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA661F4 | 123
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75*50mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA701CD |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA701CD | 124
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA7002D |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA7002D | 125
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA701CB |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA701CB | 126
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, YT-C관, DRF-CLT | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA66297 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA66297 | 127
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, YT-C관, DRF-CLT | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA66294 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA66294 | 128
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, 소켓, DRF-DS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70FA8 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70FA8 | 129
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, P트랩, DRF | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70027 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70027 | 130
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, P트랩, DRF | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70020 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AC6C27F54EA70020 | 131
배수용주철이형관 | 바닥배수구, ∮75mm, F.D.이중식, KS | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA6334F383D3D9FA5A2A |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA6334F383D3D9FA5A2A | 132
통기밸브 | VENT VALE D50 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC6D202 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC6D202 | 147
원형환기구(STS) | D100 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2D |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2D | 145
U볼트/너트 | 비절연, ∮100mm | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5FF8A5A6682933963CB103398BF185389B5FF9 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025FF8A5A6682933963CB103398BF185389B5FF9 | 146
배수용경질염화비닐이음관 | 세면기스리브, D35 | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92D |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92D | 139
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소변기스리브 D50 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92B |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92B | 140
배수용경질염화비닐이음관 | 양변기스리브, D100 | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92A |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7F92A | 141
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D50 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB6 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB6 | 142
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D75 | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB1 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB1 | 143
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D100 | 개 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB0 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB0 | 144
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D343317DC8DF |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 010502581635F10E2D3216F5D343317DC8DF | 136
슬리브 설치(바닥) | D65 - D100 | 개소 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D34332049ABE |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 010502581635F10E2D3216F5D34332049ABE | 137
슬리브 설치(벽) | D65 - D100 | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630CF65811 |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 010502581635F10E2D321682E6630CF65811 | 138
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6AB2843F029434D |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 010502581615A35E2836A6AB2843F029434D | 133
일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6AB2843FE87E097 |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 010502581615A35E2836A6AB2843FE87E097 | 134
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6AB2843FFAE89D2 |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 010502581615A35E2836A6AB2843FFAE89D2 | 135
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 010502 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0105025807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 160
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C |  |  | 010502 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0105025807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C | 161
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 |  |  | 010502 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01050259C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 | 502
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0106 환기배관공사 | [15 empty] | 0106
일반용경질폴리염화비닐관 | ∮100mm, VG2 | M | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DEC69 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DEC69 | 54 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | ∮150mm, VG2 | M | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DEC67 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E37565CE813DCF2D4C0AF8DEC67 | 55 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 |  |  | 0106 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010659C2F50AC92E3836B97393FE83E7001 | 503
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154A9 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF71154A9 | 56
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮150*∮100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF60D2353 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF60D2353 | 68
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮150*∮100mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF713089D |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E37567FDA03AC6DCC0DF713089D | 69
공조덕트 | 플렉시블, 알루미늄, ∮100mm | M | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34869B4833BB49788FA3A868FE |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E34869B4833BB49788FA3A868FE | 57
STS BAND | D100 | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1909 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1909 | 58
원형환기구(STS) | D100 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2D |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2D | 59
원형환기구(STS) | D150 | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2B |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E34869B4833BAA39D5A974D1A2B | 61
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D100 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB0 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB0 | 66
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D150 | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB2 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB2 | 67
슬리브 설치(벽) | D65 - D100 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630CF65811 |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 0106581635F10E2D321682E6630CF65811 | 64
슬리브 설치(벽) | D125 - D150 | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630D9DC222 |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 0106581635F10E2D321682E6630D9DC222 | 65
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6AB2843FFAE89D2 |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 0106581615A35E2836A6AB2843FFAE89D2 | 60
일반행가(전산볼트) | D150 | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581615A35E2836A6AB28539C15AE2D |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 0106581615A35E2836A6AB28539C15AE2D | 63
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C |  |  | 0106 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01065807254754273C96E28073F2EF25275A2B697C | 162
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C |  |  | 0106 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01065807254754273C96E28073F2EF25275A2B6A0C | 163
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5807254754273C96E28073F2EF25275A2B6DDA |  |  | 0106 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01065807254754273C96E28073F2EF25275A2B6DDA | 164
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 |  |  | 0106 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010659C2F50AC92E3836B97393FE83E4002 | 504
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0107 냉난방기설치부대공사 | [15 empty] | 0107
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D50 | 개 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB6 |  |  | 0107 | F | F | T | [26 empty] | 01075F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB6 | 398
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D100 | 개 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB0 |  |  | 0107 | F | F | T | [26 empty] | 01075F85C5FEAA2E37567FDA03AD743EA4EBC7FFB0 | 399
강관스리브 (지수판포함) | D100 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216EB64A35623DE51 |  |  | 0107 | T | F | F | [26 empty] | 0107581635F10E2D3216EB64A35623DE51 | 152
슬리브 설치(바닥) | D25 - D50 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D343317DC8DF |  |  | 0107 | T | F | F | [26 empty] | 0107581635F10E2D3216F5D343317DC8DF | 148
슬리브 설치(바닥) | D65 - D100 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D3216F5D34332049ABE |  |  | 0107 | T | F | F | [26 empty] | 0107581635F10E2D3216F5D34332049ABE | 149
슬리브 설치(벽) | D25 - D50 | 개소 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630F4A9778 |  |  | 0107 | T | F | F | [26 empty] | 0107581635F10E2D321682E6630F4A9778 | 150
슬리브 설치(벽) | D65 - D100 | 개소 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630CF65811 |  |  | 0107 | T | F | F | [26 empty] | 0107581635F10E2D321682E6630CF65811 | 151
파이프관통부내화충전(PVC관용-바닥) | D50*75A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630BEE432A |  |  | 0107 | T | F | F | [26 empty] | 0107581635F10E2D321682E6630BEE432A | 404
파이프관통부내화충전(PVC관용-바닥) | D100*125A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 581635F10E2D321682E6630BEE4328 |  |  | 0107 | T | F | F | [26 empty] | 0107581635F10E2D321682E6630BEE4328 | 405
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 공사설정
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1185 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...